|  |  |  | ## Městský úřad Mariánské Lázně Odbor životního prostředí adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spis. zn.: |  | ŽP/15/3829/ZA |  |  | Mariánské Lázně, dne 6.1.2016 |  |  |
| Č.j.: |  | OZP/16/91/ZA |  |  |  |  |  |
| Vyřizuje: |  | Zajíčková - oprávněná úřední osoba |  |  |  |  |  |
|  |  | lenka.zajickova@marianskelazne.cz |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  | 354 922 167 |  |  |  |  |  |

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická č.p. 4/11
350 02  Cheb

Veřejná vyhláška

# ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 19.10.2015 podal

CHEVAK Cheb, a.s., zastoupená Ing. Václavem Šmídem, IČO 49787977, Tršnická            č.p. 4/11, 350 02  Cheb

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

žadateli

- podle § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

v y d á v á   s t a v e b n í   p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Drmoul - Mariánské Lázně - kanalizační výtlačný řad

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

| Název kraje | Karlovarský kraj |
| --- | --- |
| Název obce | Drmoul |
| Identifikátory katastrálních území | 632503 |
| Názvy katastrálních území | Drmoul, |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | st. p. 506, parc. č. 664/48, 664/53, 664/56, 698/3, 761/6, 839/1, 839/2, 840/1, 840/2, 849, 861/2, 891/3, 898/13, 899, 904/11, 1195/2, 1203/3, 1206/1, 1206/3, 1262/4, 2048/42, 2048/44 |
| Název obce | Mariánské Lázně |
| Identifikátory katastrálních území | 691607 |
| Názvy katastrálních území Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí Číselný identifikátor vodního toku Název vodního toku | Úšovice parc. č. 1112/76, 1175/6, 1175/15 10255785 PP přítok Kosového potoka |
| Čísla hydrologického pořadí Hydrogeologický rajon | 1-10-01-0590-0-00 6212 – Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov |

Stavební objekty:

| Stoková síť |  |
| --- | --- |
| Druh stokové sítě | tlaková |
| Celková délka stok | 2 119 m |
| Jmenovitá světlost stoky | PE 140 x 12,7 (PE100RC, SDR 11) délka 2 115 m |
|  | KT DN 250 (tř. 160, FN 40 kN/m) délka 4 m |

Údaje o předmětu rozhodnutí:

| Název kanalizačního systému | Výtlačný kanalizační stoka |
| --- | --- |
| Stavby kanalizačních stok odpadních vod | stoková síť |
| Kanalizační soustava | kanalizace pro veřejnou potřebu |
| Charakter kanalizační soustavy | jednotná |
| Počet napojených obcí | 1 |
| Zpracování provozního řádu uloženo | ANO |
| Název vodního díla | Drmoul - Mariánské Lázně - kanalizační řád |

Stavební objekty:

IO 01-1 Hrubé předčištění - stavební část

IO 01-2 ČSOV  stavební část, vyrovnávací akumulační nádrže

IO 01-3 Propojovací potrubí, odvodnění

SO 01-4 Terénní úpravy

IO 02 Kanalizační výtlačný řad Drmoul - Hamrníky

Provozní soubory

PS 01 Hrubé předčištění a ČSOV

DPS 01.1 Strojní část

DPS 01.2 Elektročást

DPS 01.3 ASŘTP

Popis stavby:

Záměrem připravované stavby je ukončení provozu stávající ČOV Drmoul a její přechod na čerpání zachycených odpadních vod do provozovatelem určeného bodu na stávající kanalizační síť městské části Mariánské Lázně - Hamrníky prostřednictvím, kdy budou odpadní vody dále dopravovány            k likvidaci na ČOV Mariánské Lázně. Realizací stavby dojde k zefektivnění provozu stávajícího systému likvidace odpadních vod v Drmoulu z důvodu vyčerpané kapacity stávající ČOV.

Biologická linka ČOV Drmoul bude zrušena a nahrazena čerpací stanicí odpadních vod.

Objekt hrubého předčištění je navržen jako přízemí zděná budova, do které budou umístěny strojně stírané česle včetně šnekového dopravníku shrabků a čerpací stanice.

Kanalizační výtlačný řad je navržen z PE 140 x 12,7 (PE100RC, SDR 11) délky 2115 m a KT DN 250 (tř. 160,FN 40 kN/m) délky 4 m.

Začátek trasy je výstupem z armaturní komory ČSOV Drmoul. Na výtlačném potrubí v rámci areálu ČOV je umístěna armaturní (průtokoměrná) šachta. Po opuštění areálu ĆOV bude potrubí vedeno mimo zástavbu přes zemědělské pozemky, dvě nezpevněné komunikace a vodním tokem směrem           k silnici III/02110 Drmoul - Mariánské Lázně - Hamrníky. Trasa kanalizačního řadu bude dále vedena v okraji cyklostezky jižně od silnice III/02110, trasa výtlačného potrubí rovněž kříží koridor silničního obchvatu obce Drmoul. Ukončení výtlačného řadu bude řešeno napojením přes tlumící šachtu do koncového bodu kanalizační sítě v Mariánských Lázních - Hamrníkách. Navrhovaná stavba nevyžaduje přeložky žádné z dotčených inženýrských sítí. Na základě současného stavu dřevin             v blízkosti navrhované stavby vzniká požadavek na kácení vzrostlých stromů a náletových dřevin. Podle předloženého projektu nebude mít pokládka kanalizačního potrubí vliv na konstrukce okolních staveb a stavebními pracemi nebude zasahováno do konstrukce okolních staveb.

- Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Vodohospodářský podnik a.s., Pražská č.p. 87/14, 303 02 Plzeň; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

- Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů, které jsou součástí rozhodnutí a spisu:

  - územní rozhodnutí MěÚ Mariánské Lázně, stavebního úřadu pod č.j. STAV/15/1208/Bá ze dne 13.4.2015  a změna rozhodnutí MěÚ Mariánské Lázně, stavebního úřadu pod č.j. STAV/15/2444/Bá ze dne 17.7.2015

  - rozhodnutí orgánu státní správy lesů MěÚ Mariánské Lázně, odbor ŽP ze dne 8.9.2015 pod zn.č. OZP/15/3188/PN

  - souhlas orgánu ochrany ZPF MěÚ Mariánské Lázně, odbor ŽP ze dne 3.11.2014 pod zn.č. OZP/14/3586/VB

  - rozhodnutí silničního správního úřadu KÚ Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 17.7.205 pod č.j. 2166/DS/15-2

  - rozhodnutí silničního úřadu MěÚ Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí ze dne 13.11.2014 pod č.j.  DOP/14/8771/OK

  - rozhodnutí silničního úřadu MěÚ Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí ze dne 25.11.2014 pod č.j.  DOP/15/9226/OK

  - rozhodnutí OÚ Drmoul ze dne 27.11.2015 pod č.j. 193/2015

- Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a povinnosti, která jsou součástí rozhodnutí, ověřené PD a spisu. Budou dodrženy podmínky:

  - stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka ze dne 10.8.2015 pod zn.č. 41785/2015-343/Bl; SP-2015/9427

  - vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 2.7.2015 pod č.j. 5355/15-34200/Š

  - vyjádření KSÚS Karlovarského kraje, p.o. ze dne 9.9.2014 pod zn.č. KSUS-SU-3300/2014-La

  - vyjádření CHEVAK Cheb, a.s. ze dne 31.7.2015 pod zn.č. 2444/2015

  - stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 2.9.2015 pod zn.č. 5001167801

  - sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.8.2015 pod zn.č. 0100453977

  - sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.8.2015 pod zn.č. 0100453977; ze dne 14.8.2015 pod zn.č. 0100453985; ze dne 14.8.2015 pod zn.č. 0100453989;

  - souhlas ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.8.2015 pod zn.č. 1077482604

  - sdělení ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 23.10.2014 pod zn.č. 0200254350

  - stanovisko CHEVAK Cheb, a.s. ze dne 17.8.2015

  - vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 14.8.2015 pod č.j. 666840/15

- Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2017.

- Stavebník (dodavatel) musí před zahájením zemních prací zajistit vytýčení a vyznačení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, prokazatelně seznámit pracovníky s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. Vytýčení prostorové polohy stavby bude zajištěno odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

- Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

- Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace vodního díla.

- Správci sítí budou vyrozuměni o zahájení výkopových prací minimálně 14 dní před realizací.         K odsouhlasení prováděných prací provedou zápis do stavebního deníku.

- Stavba bude provedena stavební dodavatelskou firmou. Vodoprávnímu úřadu bude před zahájením stavby písemně oznámeno jméno osoby odpovědné za vedení realizace stavby a telefonické spojení na ni. Předem bude oznámena i případná změna této osoby.

- Z celé zastavěné plochy bude před zahájením stavebních prací skryta kulturní vrstva půdy (dále jen "ornice").

- Bude zajištěno včasné projednání zamýšleného způsobu a doby provádění stavebních prací s vlastníky dotčených pozemků. Jednotlivé vstupy na pozemky a další ujednání budou předem dohodnuty se současnými uživateli.

- Budovaný kanalizační výtlačný řad bude uložen v hloubce dovolující používání zemědělských kultivačních strojů.

- Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního (náležitého) stavu a fyzicky předány vlastníkům.

- Budou uhrazeny veškeré škody způsobené stavbou vedení dané trasy po dotčených pozemcích zemědělského půdního fondu jeho vlastníkům či nájemcům.

- Výkopové práce budou prováděny především v období vegetačního klidu a způsobem, který zajišťuje minimalizaci škod na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu.

- Skrytá ornice bude uložena odděleně od jednotlivých podorničních vrstev a zajištěna před znehodnocením a ztrátami. Po dobu uskladnění bude řádně ošetřena a následně bude využita při konečné rekultivaci ploch dotčené stavbou.

- Stavbou nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v zájmovém území.

- Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo v průběhu stavby k poškození okolních zemědělských pozemků, ani ke zhoršení jejich fyzikálních, biologických a chemických vlastností, k narušení vodního režimu a budou učiněna opatření k zabránění šíření bolševníku velkolepého.

- Způsob nakládání s ornicí (např. datum skrývky, skutečné množství skryté ornice, případně další skutečnosti rozhodné pro posouzení nakládání s ornicí) povede stavebník záznamy ve stavebním deníku.

- Terénní úpravy, které umožňují běžnou kultivaci a zajistí způsobilost dotčeného půdního fondu k plnění svých funkcí v krajině, budou provedeny neprodleně po ukončení povolené nezemědělské činnosti při stavbě kanalizace.

- Pokud si práce spojené s danou stavbou na pozemcích zemědělského půdního fondu vyžádají odnětí ze ZPF na dobu delší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu, je provozovatel těchto prací povinen požádat příslušný orgán ochrany ZPF          o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF.

- Výkopek, který bude použit ke zpětnému zásypu a úpravě dotčených pozemků stavbou bude ukládán mimo komunikaci na pozemku stavebníka. Přebytečný výkopek se odveze na řízenou skládku.

- Hloubka kanalizačního potrubí pode dnem toku bude dle příslušné normy.

- Kolmé křížení toku bude provedeno překopem, o kterém bude provedena fotodokumentace (současný stav opevnění koryta dna). Po uložení kanalizačního potrubí bude překop zasypán, zhutněn, opevněn betonovými žlabovkami, břehy budou vysvahovány a osety.

- Během stavby bude stavební a jiný splavitelný materiál umístěn v dostatečné vzdálenosti od vodního toku. Stavební mechanizace nebude parkovat v blízkosti vodního toku a bude zajištěna proti úkapům závadných látek.

- Stavbou nebudou zhoršeny odtokové poměry vodního toku. Sediment vzniklý stavební činností bude z koryta toku odstraněn.

- Do doby vybudování přemostění stavby obchvatu Drmoul – silnice I/21 bude výtlačné potrubí uloženo řízeným podvrtem do pozemku parc.č. 2048/2, 2048/44 k.ú. Drmoul v zeleném pásu za příkopem v chráničce v min. hloubce 1,5 m.

- Silniční pozemek ve správě KSÚS Karlovarského kraje, p.o. bude písemným protokolem předán před zahájením a po ukončení stavby.

- Jakékoliv dopravní omezení v průběhu stavby bude písemně nahlášeno na KOPIS HZS KK, Závodní 205, Karlovy Vary a na stanici Mariánské Lázně HZS KK, U Pily 852/3B, Mariánské Lázně.

- Před zahájením výkopových prací požádá investor/dodavatel o vytyčení zařízení provozované společností CHEVAK Cheb, a.s. v zájmovém území stavby (vytyčení se provádí na základě objednávky).

- Trasa a výškové uložení kanalizace (+ rozvodů kanalizace v areálu ČSOV) budou geodeticky zaměřeny před záhozem.

- V průběhu stavebních prací nesmí dojít ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok.

- Při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

- Napojení na kanalizaci v Hamrníkách provedou pracovníci CHEVAK Cheb, a.s., případně odborná firma dle dohody s mistrem kanalizace, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude předložen ke kontrole při závěrečné prohlídce stavby.

- Investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a.s., ke kontrole napojení (propojení), kontrole před záhozem a k technické přejímce, ke kontrole způsobu likvidace srážkových vod.

- Při technické prohlídce bude provedena kontrola možnosti vytýčení kanalizačního výtlaku.

- Investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a.s., ke kontrole osazení poklopů na kanalizaci a kontrole funkčnosti armatur, dodržení vzdáleností při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím vodovodem a kanalizací.

- V průběhu stavby bude prováděna pravidelná kontrola stavebních mechanismů zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

- Stavební mechanizace bude zajištěna záchytnými vanami, aby nedošlo k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy nebo do povrchových a podzemních vod.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 27 odst. 1 správního řádu):

- CHEVAK Cheb, a.s.,  IČO 49787977, Tršnická č.p. 4/11, 350 02  Cheb

Odůvodnění:

Dne 19.10.2015 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 19.10.2015 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 30.11.2015.

Žádost byla doložena doklady:

- územní rozhodnutí MěÚ Mariánské Lázně, stavebního úřadu pod č.j. STAV/15/1208/Bá ze dne 13.4.2015 a změna rozhodnutí MěÚ Mariánské Lázně, stavebního úřadu pod č.j. STAV/15/2444/Bá ze dne 17.7.2015

- rozhodnutí orgánu státní správy lesů MěÚ Mariánské Lázně, odbor ŽP ze dne 8.9.2015 pod zn.č. OZP/15/3188/PN

- stanovisko MěÚ Mariánské Lázně, odbor ŽP pod zn.č. OZP/14/2869/ ze dne 24.9.2014

- souhlas orgánu ochrany ZPF MěÚ Mariánské Lázně, odbor ŽP ze dne 3.11.2014 pod zn.č. OZP/14/3586/VB

- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Mariánské Lázně, odbor ŽP ze dne 23.3.2015 pod zn.č. OZP/15/1013/Tr

- stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka ze dne 10.8.2015 pod zn.č. 41785/2015-343/Bl; SP-2015/9427

- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 2.7.2015 pod č.j. 5355/15-34200/Š

- rozhodnutí silničního správního úřadu KÚ Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 17.7.205 pod č.j. 2166/DS/15-2

- rozhodnutí silničního úřadu MěÚ Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí ze dne 13.11.2014 pod č.j.  DOP/14/8771/OK

- rozhodnutí silničního úřadu MěÚ Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí ze dne 25.11.2014 pod č.j.  DOP/15/9226/OK

- rozhodnutí OÚ Drmoul ze dne 27.11.2015 pod č.j. 193/2015

- vyjádření KSÚS Karlovarského kraje, p.o. ze dne 9.9.2014 pod zn.č. KSUS-SU-3300/2014-La

- závazné stanovisko HZS Karlovarského kraje, ÚO Cheb ze dne 23.7.2015 pod č.j. HSKV-2007-2/2015-CH

- vyjádření CHEVAK Cheb, a.s. ze dne 31.7.2015 pod zn.č. 2444/2015

- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 2.9.2015 pod zn.č. 5001167801

- smlouvy o budoucí smlouvě a zřízení služebnosti inženýrské sítě s Městem Mariánské Lázně, Obcí Drmoul, KSÚS KK p.o., Lesy ČR, s.p., ŘSD ČR, Povodí Vltavy, s.p., LS Přimda, a.s., s panem Kozelkou Jaroslavem a Josefem, s paní Drobečkovou Brigitou

- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.8.2015 pod zn.č. 0100453977; ze dne 14.8.2015 pod zn.č. 0100453985; ze dne 14.8.2015 pod zn.č. 0100453989;

- souhlas ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.8.2015 pod zn.č. 1077482604

- sdělení ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 23.10.2014 pod zn.č. 0200254350

- stanovisko CHEVAK Cheb, a.s. ze dne 17.8.2015

- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 14.8.2015 pod č.j. 666840/15

- sdělení T.D.S., s.r.o. ze dne 5.8.2015

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 30.12.2015 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Projektovou dokumentaci stavby „Drmoul – Mariánské Lázně – kanalizační výtlačný řad“ vypracoval  Vodohospodářský podnik a.s., Pražská č.p. 87/14, 303 02 Plzeň, identifikační číslo 62623508;         Ing. Zdeněk Hála, ČKAIT 0201507, datum 04/2015; číslo zakázky 1846.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MěÚ Mariánské Lázně územní rozhodnutí pod č.j. STAV/15/1208/Bá; spis.zn. STAV/15/677/Bá ze dne 13.4.2015 a změnu územního rozhodnutí MěÚ Mariánské Lázně, stavebního úřadu pod č.j. STAV/15/2444/Bá; spis.zn. STAV/15/2250/Bá ze dne 17.7.2015 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. STAV/15/4468/Bá dne 2.12.2015.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 541, 556, parc. č. 10/2, 10/12, 10/15, 13, 664/44, 664/52, 664/54, 664/59, 664/61, 664/62, 664/64, 664/70, 698/4, 698/5, 698/9, 761/3, 761/4, 761/5, 761/7, 761/8, 854/1, 854/2, 861/1, 861/3, 861/4, 891/1, 904/5, 904/10, 1194/1, 1194/2, 1194/12, 1194/13, 1206/4 v katastrálním území Drmoul, st. p. 1967, parc. č. 1112/60, 1112/90, 1175/13, 1272, 1323/11, 1323/12 v katastrálním území Úšovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Drmoul č.p. 356 a č.p. 363,  Mariánské Lázně, Hamrníky č.p. 155

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Lenka Zajíčková

referentka odboru ŽP

oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce na místě k tomu určeném, na úřední desce Městského úřadu Mariánské Lázně a Obecního úřadu Drmoul, současně bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Dnem doručení je 15-tý den po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Mariánské Lázně.

Po vyznačení data vyvěšení a data sejmutí bude rozhodnutí vráceno zpět zdejšímu vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne: ..............................			Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 4.12.2015.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu - IDDS):

- žadatel

CHEVAK Cheb, a.s., IDDS: t7acdj5
	sídlo: Tršnická č.p. 4/11, Hradiště, 350 02  Cheb 2

ostatní účastnící (dle § 27 odst. 2 správního řádu – doručeno veřejnou vyhláškou)
Obec Drmoul, IDDS: 7vebmpt
	sídlo: Plzeňská č.p. 237, Drmoul, 353 01  Mariánské Lázně 1

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
	sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 14, 304 20  Plzeň
Lesy ČR, s.p., LS Přimda, IDDS: e8jcfsn
	sídlo: Husitská č.p. 27, 347 01  Tachov 1
Ředitelství silnic a dálnic ČR, p. o., Správa Karlovy Vary, IDDS: zjq4rhz
	sídlo: Závodní č.p. 369/82, 360 06  Karlovy Vary 1
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Sokolov, IDDS: 2kdkk64
	sídlo: Chebská č.p. 282, 356 01  Sokolov 1
Město Mariánské Lázně

sídlo: Ruská č.p. 155/3, 353 01  Mariánské Lázně 1
Lesní společnost Přimda, a.s., IDDS: 6feexq7
	sídlo: Ovocný trh č.p. 1096/8, Staré Město, 110 00  Praha 1
Josef Kozelka, Masarykovo nám. č.p. 821, 351 24  Hranice u Aše
Brigita Drobečková, Plzeňská č.p. 122, Drmoul, 353 01  Mariánské Lázně 1

- správci inženýrských sítí:
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
	sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2
ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i
	sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
	sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
	sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2
TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., IDDS: ct86jt2
	sídlo: U Pily č.p. 206/3a, Úšovice, 353 01  Mariánské Lázně 1

Dotčené orgány (na dodejky, IDDS):

Obecní úřad Drmoul, IDDS: 7vebmpt
	sídlo: Plzeňská č.p. 237, Drmoul, 353 01  Mariánské Lázně 1
Městský úřad Mariánské Lázně, odbor stavební a územně plánovací úřad

sídlo: Ruská č.p. 155/3, 353 01  Mariánské Lázně 1

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí

sídlo: Ruská č.p. 155/3, 353 01  Mariánské Lázně 1
Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí

sídlo: Ruská č.p. 155/3, 353 01  Mariánské Lázně 1
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Cheb, IDDS: xknaa7s
	sídlo: 17. listopadu č.p. 30, 350 02  Cheb 2
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, územní pracoviště Cheb, IDDS: t3jai32
	sídlo: Závodní č.p. 360/94, Dvory, 360 06  Karlovy Vary 6
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
	sídlo: Palackého náměstí č.p. 375/4, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28